………………………………….					……………………………………........

………………………………….						(miejscowość,  data)

…………………………………..

…………………………………..

(oznaczenie i adres wnioskodawcy

nr REGON)

WNIOSEK

o wydanie pozwolenia

na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgodnie z art. 184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) proszę o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w oparciu o dane wymienione poniżej:

- Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

- Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

- Informacje o tytule prawnym do instalacji.

- Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji.

- Ocena stanu technicznego instalacji.

- Informacje o rodzaju prowadzonej działalności.

- Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji.

- Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.

- Informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację.

- Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcje normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, 
w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia (informacje powinny zawierać określenia wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, 
a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy).

- Informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

- Informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko.

- Wyniki pomiarów emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane.

- Zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji.

- Proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na które ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań.

- Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (należy wskazać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów).

- Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane 
w okresie, na który ma być wydane pozwolenie.

- Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

- Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji, w przypadku określonym w art. 191a.

- Czas na jaki wydane ma być pozwolenie.

- Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 143.

- Czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku.

- Określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu.

- Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach 
i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 ze zmianami).

- Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu.

- Aktualny stan jakości powietrza.

- Określenie warunków meteorologicznych.

- Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

…………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należy dołączyć:

- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

- oświadczenie o zaliczeniu do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej.